| CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI Số: ........./2024/TM/XMC-PCU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày .... tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Quý công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình” cho Công trình “Tòa nhà chung cư cao tầng TT-01” Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng thuộc KĐT Yên Bình tại Lô đất có ký hiệu TT-01 thuộc KĐT Yên Bình, phường Đồng Tiến và phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên.

- Thông tin về báo giá và yêu cầu của hồ sơ chào giá cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình.

- Công trình: “Tòa nhà chung cư cao tầng TT-01” Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng thuộc KĐT Yên Bình.

- Địa điểm xây dựng: Lô đất có ký hiệu TT-01 thuộc KĐT Yên Bình, phường Đồng Tiến và phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Tiến độ thực hiện: Nhà thầu tự đề xuất theo từng giai đoạn của gói thầu.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu làm mốc và quan trắc từ 21/02/2025. Ngày cụ thể Bên A sẽ báo nhà thầu trước khi thực hiện.

- Giá chào thầu: Là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu theo khối lượng mời thầu.

- Hình thức hợp đồng:

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Tạm ứng hợp đồng: Không tạm ứng;

- Thu hồi tạm ứng: Không thu hồi;

- Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: Không thực hiện

- Thanh toán đợt: Theo giai đoạn làm mốc và quan trắc (nhà thầu đề xuất).

- Yêu cầu của hồ sơ chào giá: 1 bản gốc. Hồ sơ nhà thầu lập thành 01 (một) túi hồ sơ được niêm phong kín bao gồm: hồ sơ đề xuất phương án kỹ thuật và hồ sơ đề xuất phương án tài chính. Bao gồm:

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu (Với đối tác đã từng ký hợp đồng với Bên mời thầu thì không cần trình nộp);

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

- Đơn chào giá: theo mẫu kèm theo (có ký tên và đóng dấu đại diện pháp nhân). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Hiệu lực của đơn chào giá không nhỏ hơn 90 ngày.

- Bảng chào giá chi tiết: theo bảng khối lượng mời thầu.

- Tiêu chí đánh giá: đánh giá dựa trên tiêu chí về mặt năng lực kỹ thuật và tài chính.

- Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ yêu cầu về chào giá của bên mời thầu:

Phòng Cung ứng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

- Cán bộ phụ trách: Trần Thị Huyền		Email: huyentt@xuanmaicorp.vn

- Điện thoại: Di động  0904 970 691		Cố định: 024.73038866 (Máy lẻ 602)

- Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu từ 12h00’ ngày 06 tháng 12 năm 2024 đến 12h00’ ngày 10 tháng 12 năm 2024.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh của nhà thầu là: Trước 17h00 ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Tất cả những thắc mắc của Quý Công ty xin gửi đến email: huyentt@xuanmaicorp.vn muộn nhất trước thời hạn nộp thầu hai (02) ngày.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - TGĐ, HĐKD (để b/c); - Lưu PCU.. | K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Phong |
| --- | --- |

THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng thuộc KĐT Yên Bình.

- Công trình: Tòa nhà chung cư cao tầng TT-01

- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I.

- Địa điểm xây dựng: Lô đất có ký hiệu TT-01 thuộc KĐT Yên Bình, phường Đồng Tiến và phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Yên Bình.

- Tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

| - Diện tích khu đất | : | 6.730 m2 |
| --- | --- | --- |
| - Diện tích xây dựng | : | 3.457 m2 |
| - Diện tích sàn tầng hầm | : | 6.099 m2 |
| - Tầng cao | : | 20 tầng nổi + 02 tầng hầm |

- THÔNG TIN GÓI THẦU

  - Tên gói thầu: Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình.

  - Phạm vi gói thầu:

- + Lập đề cương quan trắc.

- + Tư vấn Chủ đầu tư/Tổng thầu quan trắc lún, quan trắc nghiêng công trình.

- + Xây dựng mốc chuẩn, mốc quan trắc.

- + Quan trắc độ lún, nghiêng công trình.

- + Lập báo cáo kết quả quan trắc từng thời kỳ quan trắc và báo cáo tổng hợp.

- + Đề xuất giải pháp xử lý khi có dấu hiệu chuyển dịch đột biến (lún nhiều, nứt, nghiêng, trượt).

  - Khối lượng thực hiện cụ thể như sau:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thi công mốc chuẩn khoan sâu: Áp dụng TCVN 9360:2012 khảo sát chọn vị trí, thi công mốc chuẩn loại A, B, C phù hợp với công trình. | Mốc | 03 |  |
| II | Quan trắc lún công trình: Số điểm đo của 01 chu kỳ: 40 điểm, cấp đo độ lún: áp dụng công thức TCVN 9360 :2012 khoản 6.2.21 điều 6 và khoản 7.6 điều 7. | Chu kỳ | 09 |  |
| III | Quan trắc nghiêng công trình: Phương pháp và vị trí các điểm mốc quan trắc độ nghiêng công trình : Áp dụng TCVN 9400:2012 Hệ tọa độ quy ước, vị trí các điểm mốc nghiêng theo điều 5 (Quan trắc độ nghiêng của nhà cao tầng).. | Chu kỳ | 05 |  |

(*) Đính kèm hồ sơ mời thầu gồm kết quả khảo sát địa chất công trình và bản vẽ thiết kế của công trình.

3. Tiến độ thực hiện:

3. 1. Quan trắc lún:

| STT | Chu kỳ (5 ck) | Giai đoạn thi công xây dựng (công trình lún nhiều) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chu kỳ 1 | 0% tải trọng (xong phần ngầm cốt 0.0) | Áp dụng TCVN 9360:2012 khoản 7.10 điều 7 |
| 2 | Chu kỳ 2 | 25% tải trọng |  |
| 3 | Chu kỳ 3 | 50% tải trọng |  |
| 4 | Chu kỳ 4 | 75% tải trọng |  |
| 5 | Chu kỳ 5 | 100% tải trọng |  |
| STT | Chu kỳ (3 ck) | Giai đoạn thi công hoàn thiện (độ lún giảm dần) | Ghi chú |
| 6 | Chu kỳ 6 | Quan trắc sau chu kỳ 5 từ 3 đến 6 tháng | Áp dụng TCVN 9360:2012 khoản 7.11 điều 7 |
| 7 | Chu kỳ 7 | Quan trắc sau chu kỳ 6 từ 3 đến 6 tháng |  |
| 8 | Chu kỳ 8 | Quan trắc sau chu kỳ 7 từ 3 đến 6 tháng |  |
| STT | Chu kỳ (1 ck) | Giai đoạn khai thác sử dụng (độ lún ổn định và tắt lún) | Ghi chú |
| 9 | Chu kỳ 9 | Quan trắc sau chu kỳ 8 từ 1 đến 2 năm | Áp dụng TCVN 9360:2012 khoản 7.12 điều 7 |

3.2 Quan trắc nghiêng:

| STT | Chu kỳ (4 ck) | Giai đoạn thi công xây dựng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chu kỳ 1 | Quan trắc độ nghiêng tầng 1 so với tầng 5 | Áp dụng TCVN 9400:2012 điều 5 (Quan trắc độ nghiêng của nhà cao tầng). |
| 2 | Chu kỳ 2 | Quan trắc độ nghiêng tầng 1 so với tầng 10 |  |
| 3 | Chu kỳ 3 | Quan trắc độ nghiêng tầng 1 so với tầng 15 |  |
| 4 | Chu kỳ 4 | Quan trắc độ nghiêng tầng 1 so với tầng 20 |  |
| STT | Chu kỳ (1 ck) | Giai đoạn khai thác sử dụng | Ghi chú |
| 5 | Chu kỳ 5 | Quan trắc cùng chu kỳ 9 của quan trắc lún (Quan trắc độ nghiêng tầng 1 so với tầng 5; tầng 1 so với tầng 10, tầng 1 so với tầng 15 và tầng 1 so với tầng 20) | Áp dụng TCVN 9400:2012 điều 5 |

ĐIỀU KIỆN CHÀO GIÁ, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Sử dụng phương pháp theo tiêu chí “đạt”,“không đạt”. HSCG được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về năng lực, kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”.

| TT | Nội dung tiêu chuẩn đánh giá | Mức yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ chào giá |  |
| 1.1 | Nhà thầu có bản gốc của Hồ sơ chào giá | Đạt |
| 1.2 | Nhà thầu là một tổ chức tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Nhà thầu phải có giấy phép đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có các quyết định thành lập với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận được xuất trình bằng bản sao có công chứng của nhà nước. b. Nhà thầu phải hạch toán kinh tế độc lập. c. Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả, hoặc đang trong quá trình giải thể; | Đạt |
| 1.3 | Nhà thầu tham dự chào giá phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với việc thực hiện gói thầu. | Đạt |
| 1.4 | Tính hợp lệ của đơn chào giá: Đơn chào giá phải được điền đầy đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. | Đạt |
| 2 | Điều kiện về năng lực đơn vị tư vấn |  |
| 2.1 | Số năm kinh nghiệm tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quan trắc | ≥ 02 năm |
| 2.2 | Số hợp đồng tương tự (quan trắc lún, nghiêng công trình cấp I) | ≥ 03 hợp đồng |
| 2.3 | Số lượng kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề phù hợp (có hợp đồng lao động còn thời hạn với công ty) | ≥ 03 người |
| 2.4 | Số lượng máy thủy chuẩn (còn thời hạn kiểm định) | ≥ 02 máy |
| 2.5 | Số lượng máy toàn đạc (còn thời hạn kiểm định) | ≥ 01 máy |
| 2.6 | Kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm (2022, 2023): | Không bị lỗ |

BIỂU MẪU

- Mẫu số 1

- ĐƠN CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh số ____ [Ghi số, ngày của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo, thi công trong thời gian _____ [Ghi tổng thời gian để thi công hoàn thành gói thầu].

Nếu hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày [Ghi số ngày], kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp tại Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánhhoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này.

- Mẫu số 2

- GIẤY ỦY QUYỀN(1)

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là____[Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], làngười đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [Ghi tên dự án] do____ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[-Ký đơn chào giá;

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia chào giá cạnh tranh, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSCG;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu trúng thầu.] (2)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

| Người được ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] | Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn chào giá. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền do người ủy quyền quyết định, bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia chào giá cạnh tranh.