## PA1
BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CHÀO GIÁ TỦ ĐIỆN
DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP NHÀ Ở THÔNG MINH KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI. HẠNG MỤC TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ. ĐỊA ĐIỂM: 161 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG TÂN AN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
STT | NỘI DUNG | MÃ HIỆU | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ (1P VÀ 3P) |  |  | VN | Tủ | 32
| Vỏ tủ ngoài trời thép sơn tĩnh điện, 2 mặt dày 2.0mm, IP 54 Kích thước: H1450xW900xD400 ( Theo bản vẽ thiết kế) |  |  | VN | Tủ | 1
| Tấm lắp thiết bị, Tấm đỡ Busbar |  |  | VN | Lô | 1
| Biển cấm & số thứ tự tủ điện kích thước Rộng 240 mm x Cao 350mm (Bằng nhựa cứng dày từ 2-3mm, hoặc bằng Decal). |  |  | VN | Cái | 1
ĐẦU VÀO
| MCCB 3P 250A 50KA - 600V |  | LS | Hàn Quốc/Nhật Bản/Trung Quốc | Cái | 1 | Điều chỉnh dòng làm việc định mức: 0.7 - 1 x In
| Busbar đầu vào 3 x 8 x 25 x 650 (bọc cách điện) |  |  | VN | Bộ | 1
| ĐẦU RA | [5 empty] | (Công tơ và MCCB 3P, MCB 1P do Điện lực thực hiện)
| Tấm lắp aptomat |  |  | VN | Lô | 1
| Busbar đầu ra 3 x 6 x 20 x 435 (bọc cách điện) |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh đồng 6 x 20 (bọc cách điện) |  |  | VN | Bộ | 2
| Dây cáp CV/FR-1*16mm2 | CV/FR-1*16mm2 | Đại Long, Cadisun | VN | Mét | 20 | Dây chống cháy dự trù sẵn trong tủ 2.5m/CT
| Dây cáp CV/FR-1*10mm2 | CV/FR-1*10mm2 | Đại Long, Cadisun | VN | Mét | 16 | Dây chống cháy dự trù sẵn trong tủ 2.0m/CT
| Nhân công + phụ kiện lắp đặt |  |  | VN | Lô | 1
| Thi nghiệm, thử nghiệm |  |  |  | Lô | 1 | Đáp ứng các yêu cầu nghiệm thu của Điện lực địa phương

## PA2
BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CHÀO GIÁ TỦ ĐIỆN
DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP NHÀ Ở THÔNG MINH KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI. HẠNG MỤC TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ. ĐỊA ĐIỂM: 161 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG TÂN AN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
STT | NỘI DUNG | MÃ HIỆU | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ (1P VÀ 3P) |  |  | VN | Tủ | 32
| Vỏ tủ ngoài trời thép sơn tĩnh điện, 2 mặt dày 2.0mm, IP 54 Kích thước: H1450xW900xD400 ( Theo bản vẽ thiết kế) |  |  | VN | Tủ | 1
| Tấm lắp thiết bị, Tấm đỡ Busbar |  |  | VN | Lô | 1
| Biển cấm & số thứ tự tủ điện kích thước Rộng 240 mm x Cao 350mm (Bằng nhựa cứng dày từ 2-3mm, hoặc bằng Decal). |  |  | VN | Cái | 1
ĐẦU VÀO
| MCCB 3P 200A 38KA - 600V |  | Huyndai | Hàn Quốc/Nhật Bản/Trung Quốc | Cái | 1 | Điều chỉnh dòng làm việc định mức: 0.7 - 1 x In
| Busbar đầu vào 3 x 8 x 25 x 650 (bọc cách điện) |  |  | VN | Bộ | 1
| ĐẦU RA | [5 empty] | (Công tơ và MCCB 3P, MCB 1P do Điện lực thực hiện)
| Tấm lắp aptomat |  |  | VN | Lô | 1
| Busbar đầu ra 3 x 6 x 20 x 435 (bọc cách điện) |  |  | VN | Bộ | 1
| Thanh đồng 6 x 20 (bọc cách điện) |  |  | VN | Bộ | 2
| Dây cáp CV/FR-1*16mm2 | CV/FR-1*16mm2 | Đại Long, Cadisun | VN | Mét | 20 | Dây chống cháy dự trù sẵn trong tủ 2.5m/CT
| Dây cáp CV/FR-1*10mm2 | CV/FR-1*10mm2 | Đại Long, Cadisun | VN | Mét | 16 | Dây chống cháy dự trù sẵn trong tủ 2.0m/CT
| Nhân công + phụ kiện lắp đặt |  |  | VN | Lô | 1
| Thi nghiệm, thử nghiệm |  |  |  | Lô | 1 | Đáp ứng các yêu cầu nghiệm thu của Điện lực địa phương